|  | PRZEDMIAR |  |
| --- | --- | --- |

| NAZWA INWESTYCJI | : | Remont pomieszczenia Laboratorium WIOŚ |
| --- | --- | --- |
| ADRES INWESTYCJI | : | ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań |
| INWESTOR | : | Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu |
| BRANŻA | : | Budowlana |
| NARZUTY |  |  |  |
| Robocizna |  |  |  |
| Koszty pośrednie [Kp] |  |  |  |
| Zysk [Z] |  |  |  |
| Podatek [V] |  |  |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | : | zł |  |
| Podatek VAT | : | zł |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | : | zł |  |
| Słownie: |  |  |  |

| WYKONAWCA : |  | INWESTOR : |  |
| --- | --- | --- | --- |

# SPIS DOKUMENTACJI

- Karta charakterystyki obiektu

- Przedmiar robót

- Przedmiar oferta

- Spis działów

KARTA CHARAKTERYSTYKI I INFORMACJI O KOSZTORYSIE

## NAZWA OBIEKTU LUB ROBÓT I LOKALIZACJA

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Remont pomieszczenia Laboratorium WIOŚ

## KROTKI OPIS PRZYJĘTEJ ORGANIZACJI ROBÓT

wg  projektu  – Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu . Remont pomieszczenia Laboratorium WIOŚ

## PODSTAWA OPRACOWANIA KOSZTORYSU

Remont pomieszczenia Laboratorium WIOŚ

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z 18 maja 2004 roku (Dz.U. 2004 nr 130 poz.1389)

## INSTRUKCJE I WYTYCZNE ZASTOSOWANE PRZY KOSZTORYSOWANIU

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z 18 maja 2004 roku(Dz.U. 2004 nr 130 poz.1389)

Katalogi  w formie elektronicznej nowelizowane w ramach licencji programu kosztorysowego.

## INNE DANE PRZYJĘTE PRZY OPRACOWANIU KOSZTORYSU

CPV

45311000-0- Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45331200-8- Instalowanie urządzeń  wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332000-3- Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45442100-8- Roboty malarskie

45421131-1- Instalowanie drzwi

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Remont pomieszczenia Laboratorium WIOŚ |
| 1 |  | Roboty budowlane |
| 1 d.1 | KNR-W 4-01 0353-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych - usunięcie drzwi wejściowych do pom. śluzy z korytarza | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 2 d.1 | KNR-W 4-01 0820-08 | Rozebranie okładziny ściennej z płytek | m2 |  |  |
|  |  | 12.6 | m2 | 12.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.600 |
| 3 d.1 | KNR-W 2-02 2702-01 analogia | Demontaż sufitu podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych | m2 |  |  |
|  |  | 22.20 | m2 | 22.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 22.200 |
| 4 d.1 | KNR-W 4-01 0106-04 | Usunięcie z budynku gruzu | m3 |  |  |
|  |  | 1.63 | m3 | 1.630 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.630 |
| 5 d.1 | KNR-W 4-01 0109-11 0109-12 | Załadowanie i wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km | m3 |  |  |
|  |  | 1.63 | m3 | 1.630 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.630 |
| 6 d.1 | wycena indywidualna | Utylizacja gruzu | m3 |  |  |
|  |  | 1.63 | m3 | 1.630 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.630 |
| 7 d.1 | KNR-W 2-02 2004-04 | Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwo z izolacja z węłny mineralnej - zaślepienmie okna | m2 |  |  |
|  |  | 2.25 | m2 | 2.250 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.250 |
| 8 d.1 | KNR 2-02 0815-04 | Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach | m2 |  |  |
|  |  | 17.3 | m2 | 17.300 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 17.300 |
| 9 d.1 | KNR-W 2-02 1040-05 | Ścianki aluminiowe szklane z drzwiami szklanymi - między śluzą a Laboratorium | m2 |  |  |
|  |  | 11 | m2 | 11.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11.000 |
| 10 d.1 | KNR-W 2-02 2008-03 | Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach z izolacją z wełny mineralnej | m2 |  |  |
|  |  | 47 | m2 | 47.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 47.000 |
| 11 d.1 | KNR 2-02 0815-02 | Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z płyt gips. | m2 |  |  |
|  |  | 47 | m2 | 47.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 47.000 |
| 12 d.1 | KNR-W 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian farbą lateksową | m2 |  |  |
|  |  | 47+17.3 | m2 | 64.300 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 64.300 |
| 13 d.1 | KNR-W 2-02 2702-01 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych | m2 |  |  |
|  |  | 6.74+14.91 | m2 | 21.650 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 21.650 |
| 14 d.1 | KNR-W 2-02 1025-01 | Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych - drzwi wejściowe do pom. śluzy z korytarza | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 15 d.1 | KNR-W 2-02 1022-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - drzwi wejściowe do pom. śluzy z korytarza | m2 |  |  |
|  |  | 1.9 | m2 | 1.900 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.900 |
| 2 |  | Instalacje elektryczne |
| 16 d.2 | KNR 4-03 1116-03 | Demontaż przewodów | m |  |  |
|  |  | 40 | m | 40.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40.000 |
| 17 d.2 | KNR 4-03 1122-02 | Demontaż gniazd wtyczkowych, wyłaczników | szt. |  |  |
|  |  | 7 | szt. | 7.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.000 |
| 18 d.2 | KNR 5-14 0101-03 | Montaż rozdzielnicy R1.1 | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 19 d.2 | KNR 5-08 0302-01 | Montaż na gotowym podłożu puszki pt. bakielitowe 60 mm | szt. |  |  |
|  |  | 10 | szt. | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 20 d.2 | KNR 5-08 0309-01 | Gniazdo 230 V IP44 16A | szt. |  |  |
|  |  | 8 | szt. | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |
| 21 d.2 | KNR 5-08 0307-01 | Łącznik oświetlenia podwójny IP20 10/16 | szt. |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 22 d.2 | KNR 5-08 0309-13 | Montaż wpustu kablowego 3 fazowego | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 23 d.2 | KNR 5-08 0212-02 | Przewód YDY 5x6 | m |  |  |
|  |  | 15 | m | 15.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.000 |
| 24 d.2 | KNR 5-08 0212-02 | Przewód YDY 5x2,5 | m |  |  |
|  |  | 10 | m | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 25 d.2 | KNR 5-08 0212-02 | Przewód YDY 3x2,5 | m |  |  |
|  |  | 38 | m | 38.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 38.000 |
| 26 d.2 | KNR 5-08 0212-01 | Przewód YDY 3x1,5 | m |  |  |
|  |  | 35 | m | 35.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 35.000 |
| 27 d.2 | KNR-W 5-08 0512-02 | Dostawa i montaż opraw oświetleniowych - LED | kpl. |  |  |
|  |  | 6 | kpl. | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 28 d.2 | KNR 4-03 1202-01 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 1-fazowego elektrycznego niskiego napięcia | szt |  |  |
|  |  | 14 | szt | 14.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14.000 |
| 29 d.2 | KNR 4-03 1202-02 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar. |  |  |
|  |  | 1 | pomiar. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 3 |  | Wentylacja i klimatyzacja |
| 30 d.3 | KNR-W 2-17 0118-04 analogia | Łuk QBv-N-C-400x450-30-30-120-90 | m2 |  |  |
|  |  | 0.494 | m2 | 0.494 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.494 |
| 31 d.3 | KNR-W 2-17 0154-01 analogia | Tłumik akustyczny SLQv-N-C-1-1-2-400-450-900 | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 32 d.3 | KNR-W 2-17 0103-03 analogia | Redukcja PRL1v-N-C-400x450-315-30-50-200 | m2 |  |  |
|  |  | 0.73 | m2 | 0.730 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.730 |
| 33 d.3 | KNR-W 2-17 0118-04 analogia | Mufa MSF-C-315 | m2 |  |  |
|  |  | 0.92 | m2 | 0.920 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.920 |
| 34 d.3 | KNR-W 2-17 0118-04 analogia | Kolano BPL-C-315-90 | m2 |  |  |
|  |  | 1.05 | m2 | 1.050 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.050 |
| 35 d.3 | KNR-W 2-17 0122-01 analogia | Kanał wentylacyjny SPR-C-315-432 | m2 |  |  |
|  |  | 0.48 | m2 | 0.480 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.480 |
| 36 d.3 | KNR-W 2-17 0118-04 analogia | Trójnik TPCL-C-315-200 | m2 |  |  |
|  |  | 0.575 | m2 | 0.575 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.575 |
| 37 d.3 | KNR-W 2-17 0118-04 analogia | Redukcja RSCLL-C-315-200 | m2 |  |  |
|  |  | 0.24 | m2 | 0.240 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.240 |
| 38 d.3 | KNR-W 2-17 0122-02 analogia | Kanał wentylacyjny SPR-C-200-524 | m2 |  |  |
|  |  | 0.433 | m2 | 0.433 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.433 |
| 39 d.3 | KNR-W 2-17 0118-03 analogia | Kolano BPL-C-200-90 | m2 |  |  |
|  |  | 0.55 | m2 | 0.550 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.550 |
| 40 d.3 | KNR-W 2-17 0122-02 analogia | Kanał wentylacyjny SPR-C-200-1140 | m2 |  |  |
|  |  | 0.813 | m2 | 0.813 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.813 |
| 41 d.3 | KNR-W 2-17 0122-02 analogia | Kanał wentylacyjny SPR-C-200-1122 | m2 |  |  |
|  |  | 0.805 | m2 | 0.805 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.805 |
| 42 d.3 | KNR-W 2-17 0118-04 analogia | Redukcja sym. QPR6v-N-C-384x482-400x450-30-30-150 | m2 |  |  |
|  |  | 0.22 | m2 | 0.220 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.220 |
| 43 d.3 | KNR-W 2-17 0122-02 analogia | Kanał wentylacyjny QD-N-C-400X450-193 | m2 |  |  |
|  |  | 0.38 | m2 | 0.380 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.380 |
| 44 d.3 | KNR 0-34 0303-04 analogia | Izolacja kauczukowa typu Armaflex lub Kaiflex 40 mm | m2 |  |  |
|  |  | 7.69 | m2 | 7.690 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.690 |
| 45 d.3 | KNR-W 2-17 0122-02 analogia | Kanał wentylacyjny QD-N-C-400X300-354 | m2 |  |  |
|  |  | 0.91 | m2 | 0.910 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.910 |
| 46 d.3 | KNR 0-34 0303-04 analogia | Izolacja przewodów wentylacyjnych - wełna mineralna gr. 40 mm na folii | m2 |  |  |
|  |  | 0.91 | m2 | 0.910 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.910 |
| 47 d.3 | KNR-W 2-17 0138-05 analogia | Kratka transferowa 600x600 | szt. |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 48 d.3 | KNR-W 2-17 0140-01 analogia | Nawiewnik wyporowy Vn=500m3/h | szt. |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 49 d.3 | KNR-W 2-17 0144-01 analogia | Czerpnia-wyrzutnia UELA-C-160 | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 50 d.3 | KNR-W 2-17 0122-01 analogia | Kanał wentylacyjny SPR-C-160-567 | m2 |  |  |
|  |  | 0.285 | m2 | 0.285 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.285 |
| 51 d.3 | KNR-W 2-17 0118-03 analogia | Redukcja RSCLL-C-160-100 | m2 |  |  |
|  |  | 0.10 | m2 | 0.100 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.100 |
| 52 d.3 | KNR-W 2-17 0122-01 analogia | Kanał wentylacyjny SPR-C-100-434 | m2 |  |  |
|  |  | 0.136 | m2 | 0.136 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.136 |
| 53 d.3 | KNR-W 2-17 0118-02 analogia | Mufa MSF-C-100 | m2 |  |  |
|  |  | 0.039 | m2 | 0.039 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.039 |
| 54 d.3 | KNR-W 2-17 0122-01 analogia | Kanał wentylacyjny SPR-C-100-344 | m2 |  |  |
|  |  | 0.108 | m2 | 0.108 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.108 |
| 55 d.3 | KNR-W 2-17 0119-01 analogia | Przewód elastyczny AE-SN-100 520 | szt |  |  |
|  |  | 1 | szt | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 56 d.3 | KNR-W 2-17 0131-02 analogia | Przepustnica regulacyjna DARL-C-100 | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 57 d.3 | KNR-W 2-17 0137-01 analogia | Kratka perf.naw-wyw. KPKN-100-PK-RAL9010 SR-KPKN-PZ-I-b | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 58 d.3 | KNR-W 2-17 0205-01 | Wentylator kanałowy TD-160-100N-SILENT | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 59 d.3 | KNR-W 2-17 0318-01 | Filtr kanałowy venture DF-160 | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 60 d.3 | KNR-W 2-15 0432-01 | Elektryczna nagrzewnica kanałowa Venture DH-160-15 | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 61 d.3 | KNR 4-01 0333-13 | Wykonanie otworu w elewacji D 200 dla czerpni | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 62 d.3 | KNR 7-24 0133-02 analogia | Szafa klimatyzacji precyzyjnej 71 OPA 5,5 kW | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 63 d.3 | KNR 7-24 0153-02 analogia | Montaż jednostki zewnętrznej szafy klimatyzacji | kpl |  |  |
|  |  | 1 | kpl | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 64 d.3 | analiza indywidualna | Rurociągi freonowe w osłonie 16 m | kpl |  |  |
|  |  | 1 | kpl | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 4 |  | Instalacje wod-kan |
| 65 d.4 | KNR 4-01 0336-03 | Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł | m |  |  |
|  |  | 4 | m | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 66 d.4 | KNR-W 2-15 0112-01 | Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o śr. zewnętrznej 20 mm | m |  |  |
|  |  | 8.5 | m | 8.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.500 |
| 67 d.4 | KNR 0-34 0101-03 | Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm | m |  |  |
|  |  | 8.5 | m | 8.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.500 |
| 68 d.4 | KNR-W 2-15 0128-02 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych | m |  |  |
|  |  | 8.5 | m | 8.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.500 |
| 69 d.4 | KNR-W 2-15 0127-03 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) | m |  |  |
|  |  | 8.5 | m | 8.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.500 |
| 70 d.4 | KNR-W 2-15 0230-01 | Umywalki porcelanowe montowane na ścianie z syfonem butelkowym | kpl. |  |  |
|  |  | 1 | kpl. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 71 d.4 | KNR-W 2-15 0137-02 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 72 d.4 | KNR 0-35 0106-02 | Podejścia dopływowe do wody zimnej lub ciepłej do baterii montowanych na obrzeżu urządzenia; śr. zewn. 15 mm (węże zbrojone 1/4", do przyłączneia baterii umywalkkowej) | szt. |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 73 d.4 | KNR-W 2-15 0112-03 | Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o śr. zewnętrznej 32 mm - odprowadzenie skroplin | m |  |  |
|  |  | 3 | m | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |

PRZEDMIAR OFERTA

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Remont pomieszczenia Laboratorium WIOŚ |
| 1 |  | Roboty budowlane |
| 1 d.1 | KNR-W 4-01 0353-04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych - usunięcie drzwi wejściowych do pom. śluzy z korytarza | szt. | 1 |  |  |
| 2 d.1 | KNR-W 4-01 0820-08 | Rozebranie okładziny ściennej z płytek | m2 | 12.6 |  |  |
| 3 d.1 | KNR-W 2-02 2702-01 analogia | Demontaż sufitu podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych | m2 | 22.20 |  |  |
| 4 d.1 | KNR-W 4-01 0106-04 | Usunięcie z budynku gruzu | m3 | 1.63 |  |  |
| 5 d.1 | KNR-W 4-01 0109-11 0109-12 | Załadowanie i wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10 km | m3 | 1.63 |  |  |
| 6 d.1 | wycena indywidualna | Utylizacja gruzu | m3 | 1.63 |  |  |
| 7 d.1 | KNR-W 2-02 2004-04 | Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwo z izolacja z węłny mineralnej - zaślepienmie okna | m2 | 2.25 |  |  |
| 8 d.1 | KNR 2-02 0815-04 | Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach | m2 | 17.3 |  |  |
| 9 d.1 | KNR-W 2-02 1040-05 | Ścianki aluminiowe szklane z drzwiami szklanymi - między śluzą a Laboratorium | m2 | 11 |  |  |
| 10 d.1 | KNR-W 2-02 2008-03 | Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na rusztach z izolacją z wełny mineralnej | m2 | 47 |  |  |
| 11 d.1 | KNR 2-02 0815-02 | Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z płyt gips. | m2 | 47 |  |  |
| 12 d.1 | KNR-W 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian farbą lateksową | m2 | 64.30 |  |  |
| 13 d.1 | KNR-W 2-02 2702-01 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych | m2 | 21.65 |  |  |
| 14 d.1 | KNR-W 2-02 1025-01 | Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych - drzwi wejściowe do pom. śluzy z korytarza | szt. | 1 |  |  |
| 15 d.1 | KNR-W 2-02 1022-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - drzwi wejściowe do pom. śluzy z korytarza | m2 | 1.9 |  |  |
| Razem dział: Roboty budowlane |  |
| 2 |  | Instalacje elektryczne |
| 16 d.2 | KNR 4-03 1116-03 | Demontaż przewodów | m | 40 |  |  |
| 17 d.2 | KNR 4-03 1122-02 | Demontaż gniazd wtyczkowych, wyłaczników | szt. | 7 |  |  |
| 18 d.2 | KNR 5-14 0101-03 | Montaż rozdzielnicy R1.1 | szt. | 1 |  |  |
| 19 d.2 | KNR 5-08 0302-01 | Montaż na gotowym podłożu puszki pt. bakielitowe 60 mm | szt. | 10 |  |  |
| 20 d.2 | KNR 5-08 0309-01 | Gniazdo 230 V IP44 16A | szt. | 8 |  |  |
| 21 d.2 | KNR 5-08 0307-01 | Łącznik oświetlenia podwójny IP20 10/16 | szt. | 2 |  |  |
| 22 d.2 | KNR 5-08 0309-13 | Montaż wpustu kablowego 3 fazowego | szt. | 1 |  |  |
| 23 d.2 | KNR 5-08 0212-02 | Przewód YDY 5x6 | m | 15 |  |  |
| 24 d.2 | KNR 5-08 0212-02 | Przewód YDY 5x2,5 | m | 10 |  |  |
| 25 d.2 | KNR 5-08 0212-02 | Przewód YDY 3x2,5 | m | 38 |  |  |
| 26 d.2 | KNR 5-08 0212-01 | Przewód YDY 3x1,5 | m | 35 |  |  |
| 27 d.2 | KNR-W 5-08 0512-02 | Dostawa i montaż opraw oświetleniowych - LED | kpl. | 6 |  |  |
| 28 d.2 | KNR 4-03 1202-01 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 1-fazowego elektrycznego niskiego napięcia | szt | 14 |  |  |
| 29 d.2 | KNR 4-03 1202-02 | Sprawdzenie i pomiar kompletnego 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar. | 1 |  |  |
| Razem dział: Instalacje elektryczne |  |
| 3 |  | Wentylacja i klimatyzacja |
| 30 d.3 | KNR-W 2-17 0118-04 analogia | Łuk QBv-N-C-400x450-30-30-120-90 | m2 | 0.494 |  |  |
| 31 d.3 | KNR-W 2-17 0154-01 analogia | Tłumik akustyczny SLQv-N-C-1-1-2-400-450-900 | szt. | 1 |  |  |
| 32 d.3 | KNR-W 2-17 0103-03 analogia | Redukcja PRL1v-N-C-400x450-315-30-50-200 | m2 | 0.73 |  |  |
| 33 d.3 | KNR-W 2-17 0118-04 analogia | Mufa MSF-C-315 | m2 | 0.92 |  |  |
| 34 d.3 | KNR-W 2-17 0118-04 analogia | Kolano BPL-C-315-90 | m2 | 1.05 |  |  |
| 35 d.3 | KNR-W 2-17 0122-01 analogia | Kanał wentylacyjny SPR-C-315-432 | m2 | 0.48 |  |  |
| 36 d.3 | KNR-W 2-17 0118-04 analogia | Trójnik TPCL-C-315-200 | m2 | 0.575 |  |  |
| 37 d.3 | KNR-W 2-17 0118-04 analogia | Redukcja RSCLL-C-315-200 | m2 | 0.24 |  |  |
| 38 d.3 | KNR-W 2-17 0122-02 analogia | Kanał wentylacyjny SPR-C-200-524 | m2 | 0.433 |  |  |
| 39 d.3 | KNR-W 2-17 0118-03 analogia | Kolano BPL-C-200-90 | m2 | 0.55 |  |  |
| 40 d.3 | KNR-W 2-17 0122-02 analogia | Kanał wentylacyjny SPR-C-200-1140 | m2 | 0.813 |  |  |
| 41 d.3 | KNR-W 2-17 0122-02 analogia | Kanał wentylacyjny SPR-C-200-1122 | m2 | 0.805 |  |  |
| 42 d.3 | KNR-W 2-17 0118-04 analogia | Redukcja sym. QPR6v-N-C-384x482-400x450-30-30-150 | m2 | 0.22 |  |  |
| 43 d.3 | KNR-W 2-17 0122-02 analogia | Kanał wentylacyjny QD-N-C-400X450-193 | m2 | 0.38 |  |  |
| 44 d.3 | KNR 0-34 0303-04 analogia | Izolacja kauczukowa typu Armaflex lub Kaiflex 40 mm | m2 | 7.69 |  |  |
| 45 d.3 | KNR-W 2-17 0122-02 analogia | Kanał wentylacyjny QD-N-C-400X300-354 | m2 | 0.91 |  |  |
| 46 d.3 | KNR 0-34 0303-04 analogia | Izolacja przewodów wentylacyjnych - wełna mineralna gr. 40 mm na folii | m2 | 0.91 |  |  |
| 47 d.3 | KNR-W 2-17 0138-05 analogia | Kratka transferowa 600x600 | szt. | 2 |  |  |
| 48 d.3 | KNR-W 2-17 0140-01 analogia | Nawiewnik wyporowy Vn=500m3/h | szt. | 2 |  |  |
| 49 d.3 | KNR-W 2-17 0144-01 analogia | Czerpnia-wyrzutnia UELA-C-160 | szt. | 1 |  |  |
| 50 d.3 | KNR-W 2-17 0122-01 analogia | Kanał wentylacyjny SPR-C-160-567 | m2 | 0.285 |  |  |
| 51 d.3 | KNR-W 2-17 0118-03 analogia | Redukcja RSCLL-C-160-100 | m2 | 0.10 |  |  |
| 52 d.3 | KNR-W 2-17 0122-01 analogia | Kanał wentylacyjny SPR-C-100-434 | m2 | 0.136 |  |  |
| 53 d.3 | KNR-W 2-17 0118-02 analogia | Mufa MSF-C-100 | m2 | 0.039 |  |  |
| 54 d.3 | KNR-W 2-17 0122-01 analogia | Kanał wentylacyjny SPR-C-100-344 | m2 | 0.108 |  |  |
| 55 d.3 | KNR-W 2-17 0119-01 analogia | Przewód elastyczny AE-SN-100 520 | szt | 1 |  |  |
| 56 d.3 | KNR-W 2-17 0131-02 analogia | Przepustnica regulacyjna DARL-C-100 | szt. | 1 |  |  |
| 57 d.3 | KNR-W 2-17 0137-01 analogia | Kratka perf.naw-wyw. KPKN-100-PK-RAL9010 SR-KPKN-PZ-I-b | szt. | 1 |  |  |
| 58 d.3 | KNR-W 2-17 0205-01 | Wentylator kanałowy TD-160-100N-SILENT | szt. | 1 |  |  |
| 59 d.3 | KNR-W 2-17 0318-01 | Filtr kanałowy venture DF-160 | szt. | 1 |  |  |
| 60 d.3 | KNR-W 2-15 0432-01 | Elektryczna nagrzewnica kanałowa Venture DH-160-15 | szt. | 1 |  |  |
| 61 d.3 | KNR 4-01 0333-13 | Wykonanie otworu w elewacji D 200 dla czerpni | szt. | 1 |  |  |
| 62 d.3 | KNR 7-24 0133-02 analogia | Szafa klimatyzacji precyzyjnej 71 OPA 5,5 kW | szt. | 1 |  |  |
| 63 d.3 | KNR 7-24 0153-02 analogia | Montaż jednostki zewnętrznej szafy klimatyzacji | kpl | 1 |  |  |
| 64 d.3 | analiza indywidualna | Rurociągi freonowe w osłonie 16 m | kpl | 1 |  |  |
| Razem dział: Wentylacja i klimatyzacja |  |
| 4 |  | Instalacje wod-kan |
| 65 d.4 | KNR 4-01 0336-03 | Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł | m | 4 |  |  |
| 66 d.4 | KNR-W 2-15 0112-01 | Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o śr. zewnętrznej 20 mm | m | 8.5 |  |  |
| 67 d.4 | KNR 0-34 0101-03 | Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9 mm | m | 8.5 |  |  |
| 68 d.4 | KNR-W 2-15 0128-02 | Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych | m | 8.5 |  |  |
| 69 d.4 | KNR-W 2-15 0127-03 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) | m | 8.5 |  |  |
| 70 d.4 | KNR-W 2-15 0230-01 | Umywalki porcelanowe montowane na ścianie z syfonem butelkowym | kpl. | 1 |  |  |
| 71 d.4 | KNR-W 2-15 0137-02 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm | szt. | 1 |  |  |
| 72 d.4 | KNR 0-35 0106-02 | Podejścia dopływowe do wody zimnej lub ciepłej do baterii montowanych na obrzeżu urządzenia; śr. zewn. 15 mm (węże zbrojone 1/4", do przyłączneia baterii umywalkkowej) | szt. | 2 |  |  |
| 73 d.4 | KNR-W 2-15 0112-03 | Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o śr. zewnętrznej 32 mm - odprowadzenie skroplin | m | 3 |  |  |
| Razem dział: Instalacje wod-kan |  |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT |  |
| Podatek VAT |  |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót |  |

SPIS DZIAŁÓW

| Lp. | Nazwa działu | Od | Do |
| --- | --- | --- | --- |
| Remont pomieszczenia Laboratorium WIOŚ |
| 1 | Roboty budowlane | 1 | 15 |
| 2 | Instalacje elektryczne | 16 | 29 |
| 3 | Wentylacja i klimatyzacja | 30 | 64 |
| 4 | Instalacje wod-kan | 65 | 73 |